## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
1 | 酵母样真菌药敏卡片 | 1、适配仪器为全自动微生物鉴定及药敏分析仪，型号：VITKE 2 XL，品牌：梅里埃生物; 2、主要用于链球菌药敏MIC法的检测
2 | 酵母样真菌药敏卡片 | 1、适配仪器为全自动微生物鉴定及药敏分析仪，型号：VITKE 2 XL，品牌：梅里埃生物； 2、主要用于酵母样真菌药敏MIC法的检测
3 | 碘溶液、石炭酸复红溶液、亚甲基蓝溶液、盐酸酒精溶液 | 1、适配仪器为BASO染色机，型号：BASO BSZ-GT116，品牌：珠海贝索； 2、主要用于革兰染色和抗酸染色
4 | 血培养瓶（需氧和兼性厌氧微生物培养瓶FA Plus，需氧和兼性厌氧微生物培养瓶FN Plus，需氧微生物培养瓶SA，厌氧和兼性微生物培养瓶SN | 1、适配仪器为全自动脓毒检测系统，型号：BacTALERT VIRTUO，品牌：biosMerieux和全自动细菌分枝杆菌培养监测系统BacT/ALERT 3D240，品牌：梅里埃生物； 2、主要用于血液培养+药敏抽血保存瓶； 3、内含相应的培养液及抗凝剂
5 | 营养肉汤培养基 | 1、内容物为营养肉汤液体，主要用于细菌增菌培养； 2、规格为10ml/支
6 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 1、适用范围：供医疗部门在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。
7 | 一次性使用眼内激光光纤 | 1、适用范围：将激光能量传输到眼内目标组织进行眼科光凝手术 2、需适配设备：眼底激光光凝仪（型号：VITRA,品牌：法国QUANTEL MEDICAL)
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。