## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
1 | 冲吸式口护吸痰管 | 1.适用范围： 供医疗机构中的专业人员对临床患者进行呼吸道吸取痰液一次性使用。
2 | 一次性使用灭菌外科手套 | 1.适用范围：供临床外科操作时防护使用。
3 | 三通 | 1.适用范围： 适用于输液治疗和压力监测
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。