广州中医药大学第一附属医院

老年综合评估系统项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：老年综合评估系统项目

项目编号：广中医一院招【2025】28号

- 项目概况：本次项目为广州中医药大学第一附属医院老年病科关于采购老年综合评估系统平台，该项目包括老年综合评估软件系统，涉及与HIS系统数据对接。

二、最高招标限价（人民币）：380,000元（叁拾捌万元整）。

三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

（一）项目建设内容清单：

软件部分：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年综合评估软件软著 | 软件取得老年综合评估软件软著（提供老年综合评估软件软著复印件） | ★ |
| 2 | 设备数据采集 | 安全要求：系统服务器由医院统一采购，提供给厂家使用，系统服务器必须在医院内网安装。多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全，保证数据不被篡改，保证网络信息的安全性、完整性（提供相关证明或者承诺函） | ★ |
| 3 | 系统内部接口视图支持对外开放 | 系统内部接口视图支持对外开放，能接入HIS系统、体检系统、门诊系统、互联网医院等各种系统，系统视图如下：用户信息视图、计费视图、报告调取视图（提供相关证明或者承诺函）。 | ★ |
| 4 | 测试方式多样化 | 系统能同时支持电脑、平板、笔记本等多种设备。操作系统上兼容安卓、ISO、Windows等多种操作系统。 | ▲ |
| 5 | 评估系统具备审核机制 | 可根据医院需求进行数据权限范围，医生、护士可独立进行评估操作，并产生评估报告。然后由具备审核权限的账户进行审核。审核对评估结果、干预措施无异议，填写审核意见，即评估报告正式生效。 | ▲ |
| 6 | 老年评估量表 | 系统包含评估类型分为筛查评估（15-30个量表）、标准评估（30-50个量表）、围手术期评估等独立模块。 | ▲ |
| 7 | 测评量表自由组合 | 医生根据患者的不同情况，可自由选择多个量表自由组合，可以选择先进行筛查评估，再进行标准评估，从而减少医护者的工作量；也可以直接进行标准评估或围手术期评估，并生成专业测评报告。 | ▲ |
| 8 | 评估量表添加服务 | 提供全套量表常模数据情况下，协助添加自定义量表、调查问卷等。 | ▲ |
| 9 | 专业测评及报告 | 支持评估过程暂存，退出后下次继续评估不中断。由评估者个人信息，原始分、标准分数，诊断结果、报告图表、分析建议、电子签名等模块构成。并且根据报告模块构成同时自动出具专业报告。 | ▲ |
| 10 | 建立干预措施级别 | 干预措施级别如：观察、科内干预、专科会诊等，辅助临床预防决策。 | ▲ |
| 11 | 原始数据导出、统计功能 | 量表评估报告可以导原始数据，具备评估数据在线统计分析，也可支持数据需脱敏后批量导出数据、分析图等用于医疗及科研使用。 | ▲ |
| 12 | 端口可定制拓展 | 根据医院需求进行端口配置，不限测评次数，不限端口数。 | ▲ |
| 13 | 风险等级预警 | 根据量表评估结果自动预警，将不同的评估结果智能分析，对具体测试因子标记预警颜色，便于医生快速定位到异常人群。 | ▲ |
| 14 | 网络信息安全 | 前置机需过二级等保测评 | ▲ |
| 15 | 网络信息维护 | 信息系统维护使用3年 | ▲ |
| 16 | 系统生产厂家 | 有相关技术科研并获得省级或国家级科技奖项。 | ▲ |

硬件部分：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试终端平板2台 | 尺寸≥11.5寸。运行内存 ≥4G，硬盘≥128G, 屏幕：ips ≥2000*1200。 |  |

- 服务工期：自合同签订之日起2个月内完成实施、验收工作。

- 服务年限：自合同签订之日起，项目验收完成后提供三年免费维保服务，免费的维保服务期后每年维保费用不超过合同金额的10%。

（四）根据实际情况，在投标文件中提供项目的服务方案。

（五）付款方式

1. 合同签订及中标人提供等额发票后1个月内，支付合同价款的30%作为预付款；

2. 项目验收合格后，中标人提供合同款项等额发票后1个月内，支付合同价款的65%作为验收款；

3. 剩余合同金额5%，在验收合格后正常履行服务的情况下一年后付清。

（六）提供近三年（2022年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（七）投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（八）投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

（九）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，需提供相关证明或者承诺函，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有），；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

五、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

六、述标、答辩要求

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

3、 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

七、评标办法：综合评标法

八、报名时间及地点

- 报名时间：2025年6月17日至2025年6月23日17:30 ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年6月23日17:30前电话或邮件通知招标人。

九、开标时间及地点

- 开标时间：2025年6月25日上午9:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十一、联系人：万工：020-36591289（项目咨询）

赖老师/黄老师：020-36585829（招标流程咨询）

十二、咨询时间：工作日上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年6月16日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院老年综合评估系统项目（项目编号：广中医一院招【2025】28号招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |