广州中医药大学第一附属医院平板C臂机维保服务项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：平板C臂机维保服务项目

项目编号：广中医一院招【2021】01号

一、项目概况：本项目为我院骨伤中心的平板C臂机维修保养服务。投标人按国家、行业的标准及招标公告的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、最高招标限价：300,000元（人民币）。

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

- 设备概况：

- 设备名称：平板C臂机；

- 品牌/型号：西门子/Cios Select；

- 数量：1台；

- 维保方式：整机全保。

- 服务期限：3年。

- 维修保养的服务要求:

- 设备维修保养服务周期为每年365天*3年，响应时间须≤2小时，到达现场时间≤24小时。

- 设备维修保养服务地点为广州中医药大学第一附属医院所在地，服务过程中含产生的一切的费用（配件费、工时费、差旅费、加班费等）由中标人承担。

- ▲维修更换的配件须为同一厂家和同一型号规格的全新原厂零备件，并提供零备件的相关材料，并保证维修后的技术参数与原机数据相同。

- 开机率：在合同期内保证≥95%的开机率，（停机时间少于5%）按一年365日计算。若所保设备未达到以上开机率保证，中标人给予双倍补偿，即停机每超出一个日历日，维保服务合同期限，自动延长两个日历日。

- 投标人需能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key),并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

- 合同期内，免费提供设备的改良性软升级,新增功能软件除外。

- 每年提供现场设备保养≥1次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，设备维保包括设备检查、维修、维护保养、调试校准等服务，不限现场服务次数。

- 中标人需提供年度的维修保养服务总结。包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

- 中国区内须设有备件库和保税库，以保证为招标人提供及时准确的备件供应，提供相关仓库租用合同文件及保税库文件等证明文件。

- 其他要求：

- ▲投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务原厂授权文件证明或者原厂技术合作协议。

- 提供24小时800或400免费维修服务热线，设备工程技术人员提供在线技术咨询和维修诊断。

- ▲投标人在省内常驻维保设备的维保服务工程师≥4名，提供社保证明。

- 投标人的工程技术人员须具有维保设备原厂认证的有效的医疗设备服务资质证。

- 投标人须具有设备维修专业相关工具、仪器、合法的设备维修密钥。

- 付款方式：采用一年一付，合同签订后90天内首付第一年服务费，以首付时间起计往后一年付第二年服务费，合同期满在正常履行维保责任的情况下支付最后一年合同款。

- 提供详细的维保服务方案。

- 提供2018年至今类似业绩（提供相关证明材料）。

- 开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。若该名投标人员在开标日前14天到过境外（含港澳台地区）或国内中、高风险地区，或与来自境外（含港澳台地区）或国内中、高风险地区的人员有密切接触的，需提供开标日近7日内合法合规检测机构出具的新冠病毒核酸检测报告复印件（结果为阴性）。

- 投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1.投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2.营业执照具有相关经营范围。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- 报名时间：2021年1月13日9:00至2021年1月19日17:00；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；”

八、开标时间及地点

- 开标时间：2021年1月21日上午 9:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院五号楼（住院中心楼）13楼网络多功能室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证及穗康码进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：陈老师:020-36598744；郑老师：020-36585829

十一、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2021年1月12日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院平板C臂机维保服务项目（项目编号：广中医一院招【2021】01号）”招标的      （可选“报名”、“投标”和“合同执行”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |