广州中医药大学第一附属医院数字化X射线透视摄影系统维保服务项目招标公告（第二次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：数字化X射线透视摄影系统维保服务项目

项目编号：广中医一院招【2025】 24 号

- 项目概况：我院影像科需购买数字化X射线透视摄影系统三年维保服务项目。

- 招标限价（人民币）：996，000元（大写：玖拾玖万陆仟元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

（一）项目概况

| 设备名称 | 品牌 规格型号 | 数量 | 维修保养服务范围 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化X射线透视摄影系统 | 岛津SonialVision Safire Plus | 1套 | 整机全保 （三年） | 99.6万元 |

1.维保服务范围：整机全保修，包含球管、平板探测器、处理工作站等配件、人工、工时、定期保养、常规备件等，不另收费。

（二）、参数要求1. 投标人应具有放射类设备的从业资质：具有辐射安全许可证。（投标文件中提供证明文件）。

2. ▲投标人服务过程遵循可靠的人、机、流程之安全保障(投标时提供认证复印件)。

3. ▲投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，提供仓库租赁或产权合同复印件加盖投标人公章作为证明材料。

4. 投标人具备400或800等客户服务专线电话，每天开通服务时间不少于24小时。服务专线电话每年365天开通，并有专人接听并全程协调资源，且可视化中央控制、实时管理。

5. 响应时间要求：投标人应接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施：

（1）每年响应时间为365天

（2）响应时间≤1小时

（3）到达现场时间≤4小时

6. ▲投标人在国内的服务机构需针对本项目的设备配备至少三名全职的由原厂认证同类机型维修资质的工程师提供服务，其中至少一名工程师连续服务年限>5年。工程师需提供在有效期内的原厂服务资质证明并提供相关社保证明。

7. 投标人能够随时按需要取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。有全职的应用培训专家，支持本项目的维修保障服务，并能以现场的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

8. 提供服务期间保证设备开机率≥95%，按照一年365天计算，对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延三天。

9. ▲零备件供应：投标人承诺所有更换的零部件应为原厂认证/测试合格件, 有追踪溯源码，并提供合法来源证明（如供货时不按照承诺执行，采购人有权中止合同）。

10. ▲投标人须能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

11. ▲投标人具有全新原装平板探测器更换的能力，并提供全新探测器生产厂家采购证明及供应到货后安全合法使用的相关单据。

12. 投标人有专设的电气环境保障团队和设备。

13. 投标人应具备近3年国内与本次服务项目中同一机型所签维保合同≥3个（投标时提供合同关键页复印件）。

14. 每年提T设备保养≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的报告。包含但不限于如下项目：

（1）机器清洁；

（2）性能测试及校准；

（3）必要的机械或电气环境的检查；

（4）提供计划性的定期维护报告，且经工程师审核合格。

15. ▲投标人具有经合法校正的专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件（提供相关证明文件）。

16. 提供每年1人次临床应用课堂培训。

17. 服务期内，服务商提供的球管须为原厂球管，并提供此球管相关的海关报关手续，证明其为全新原装球管。

18.每年服务结束后需提供该服务年度的维修维保服务总结并提交电子版和纸质版到投标人，包括但不限于：维修情况、更换配件情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

★（三）、付款方式

保修费用四期：

第一期：合同签订后90天内支付年服务费的50%；

第二期：第一年服务期满后90天内支付年服务费的100%；

第三期：第二年服务期满后90天内支付年服务费的100%；

第四期：在合同期满且正常履行维保责任的情况下90天内支付年服务费50%。

（四）需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②服务响应情况；；③维保服务；；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

（五）提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（六）投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（七）投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（八）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（九）述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

（十）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2025年6月23日至2025年 6月 27日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年6月27日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年7月2日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

赖老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：工作日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

- 2025年6月20日

- 附件：

广州中医药大学第一附属医院设备维修保养服务评价表

评价年度：合同期第 年

| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身号 |  | 固定资产号 |  |
| 合同号 |  | 维保期 | 年（自 年 月 日起计） |
| 服务公司 |  | 联系人及电话 |  |
| 1、是否按照计划定期对设备进行全面预防性维护以及安全性检查，并提供相关检查报告。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 2、维修响应是否及时，工程师是否按时到达现场，服务态度良好。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 3、保修所需的备件供应是否及时、充足，是否与原设备相匹配的全新配件。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 4、是否为科室提供了必要的现场应用培训。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 5、设备开机率达到，是否达到合同规定要求。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 6、是否在规定时间内完成设备软件安全升级与更新。 符合（ ）；不符合（ ）；其他： |  |  |  |
| 评价情况：达标□ 不达标□ |  |  |  |
| 使用科室意见： 签名： |  |  |  |
| 设备管理部意见： 签名并盖章： |  |  |  |
| 公司代表签名并盖章： 日期： |  |  |  |

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院数字化X射线透视摄影系统维保服务项目（第二次）（项目编号：广中医一院招【2025】 24 号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | 广中医一院招【2025】 24 号 |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 | 数字化X射线透视摄影系统维保服务项目 |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |